附件二    报价函表格式

庐山市西牯岭新材料有限公司矿山主道路喷淋设备采购项目询价公告

编号：LS04-AH-2024-019

| 名称 | 税率（%） | 含税单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16台主机不小于4KM雾桩，喷射距离不低于20米 |  |  | （备注：与询价须数量一致） |
| 电机使用国产知名品牌电机 |  |  |  |
| 软化水设备（20T） |  |  |  |
| 水箱16个 |  |  |  |
| 一级配电箱1个、二级配电箱4个、三级配电箱16个 |  |  |  |
| 铝电缆线：3*110+1国标180米、3*50+1国标650米；铜电缆线：3*4+1国标1100米、3*6+1国标130米 |  |  |  |
| 加压泵组 |  |  |  |
| 桥架（100*200）600米 |  |  |  |
| 马路开槽恢复、水路安装、电路安装、设备安装、控制系统、管配件、运输、人工、其它辅材等包干 |  |  |  |
| 总体报价： |  |  |  |
| 备注：过载保护，缺项保护，漏电保护，水质过滤，自动供水、水满自动停止，缺水保护、缺水水泵自动停止运行，冬季结冰保护功能，定时功能，自动启停功能，手机及PC端远程控制系统，预留智慧矿山接口； 所有室外使用设备、物料需符合室外使用标准（采用不锈钢或玻璃钢等符合防腐防晒等要求）； 电机、增压泵等核心设备一年内换新，质保2年； |  |  |  |

本报价的有效期为自送达日起2个月。