## 表10.2.2-12 招标控制价费用表（工程造价金额取整、含暂
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 穿鼻岛海水淡化环评整改项目
1.1 | 房屋建筑与装饰
1.2 | 市政工程
1.3 | 通用安装工程
合计

## 表10.2.2-13 单项工程招标控制价费用表【穿鼻岛海水
【表10.2.2-13】
单项工程招标控制价费用表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
3.6 | 垂直运输保险增加费 | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5+7

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
3.6 | 垂直运输保险增加费 | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 010102001001 | 挖一般石方 | 1、挖一般石方，石方类别综合考虑 2、破碎，不装车 | m3 | 208.67
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、石渣回填 | m3 | 66
砌筑工程
3 | 010404001001 | 垫层 | 1、碎石垫层干铺 | m3 | 46.69
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1、240厚MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 2、在室内地坪下60处做20厚1：2水泥砂浆内加5%防水剂防潮层 | m3 | 3.07
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、240厚MU10多孔砖，M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 2.32
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 | 1、C20商品混凝土垫层 | m3 | 11.66
7 | 010501001002 | 垫层 | 1、C15商品混凝土垫层 | m3 | 2.22
8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、C30商品混凝土满堂基础 | m3 | 84.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、C25商品混凝土排水沟 | m | 30
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 10.536
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内 | t | 0.01
12 | 010516003001 | 机械连接 | 1、直螺纹钢筋接头(钢筋直径16mm以内) | 个 | 194
金属结构工程
13 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、矩形钢钢柱制作安装，Q235B，柱脚板、加劲板等并入钢柱工程量计算 2、喷砂除锈 | t | 4.843
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1、H型钢钢梁制作安装，Q235B，连接板等并入钢梁工程量计算 2、喷砂除锈 | t | 4.502
15 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、圆钢φ12mm拉条制作安装，Q235B | t | 0.49
16 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1、Q235B圆钢管φ32mm*2.5mm套管制作安装 2、喷砂除锈 | t | 0.402
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、C型钢檩条制作安装，Q355B | t | 5.014
18 | 01B001 | 地脚螺栓 | 1、M24地脚螺栓 | 套 | 112
19 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1、M20高强螺栓 | 套 | 207
20 | 01B002 | 钢结构雨蓬 | 1、C型钢龙骨制作安装，Q335B 2、表面50mm厚岩棉夹芯板 | m2 | 19.87
21 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1、50mm厚岩棉夹芯板墙面装饰，（单价包含收边） | m2 | 291.78
门窗工程
22 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1、电动金属卷帘门 | m2 | 60
23 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、普通钢制门，包含油漆、密封胶、五金配件(不含闭门器、锁具）等 | m2 | 8.28
24 | 01B003 | 闭门器 | 1、闭门器安装 | 个 | 3
25 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、钢质防火门单开执手锁 | 个 | 3
屋面及防水工程
26 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、屋面1.5mm不锈钢泛水 | m2 | 42.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、屋脊1.5厚不锈钢收边 | m | 24
28 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、50mm厚岩棉夹芯板 | m2 | 184.8
29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、1.8厚TPO高分子自粘防水卷材 | m2 | 184.8
楼地面装饰工程
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、180厚C30砼随捣随抹平。(内配C14@150单层双向) 初凝阶段表面撒5厚防静电不发火骨料 | m2 | 165
31 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、两道1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 180
32 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、沿纵轴线设平头缝，沿横轴线切割假缝，假缝深50，内嵌沥青油膏 | m | 46.44
33 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚DSM20水泥砂浆找平层 | m2 | 180
34 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、集水坑20mm厚DSM20水泥砂浆抹面压实赶光 2、详见图集24J306，第A4-2页1节点 | m2 | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、排水沟20mm厚1:2.5防水砂浆面层 | m2 | 34.2
36 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、8厚1：2.5水泥砂浆压实抹光，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛，刷素水泥浆 | m2 | 9.59
墙、柱饰面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙面8厚M15水泥砂浆抹面，10厚M15普通防水砂浆 | m2 | 22.44
38 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm聚氨酯防水涂料 | m2 | 22.44
39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面10mm厚M15水泥砂浆抹面 | m2 | 9.66
40 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、50*100*3方管间距1.2米作龙骨 2、50mm厚岩棉夹芯板面层 | m2 | 84.5
油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙弹性涂料一底两面 | m2 | 22.44
42 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1、金属面防火涂料实际耐火时长(h)：1.5 | m2 | 179.25
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1、金属面防火涂料实际耐火时长(h)：2.5 | m2 | 95.85
44 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 1、金属面防火涂料实际耐火时长(h)：1 | m2 | 445.99
45 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、钢结构60um环氧富锌底漆+100um环氧云铁中间漆 | m2 | 721.09
46 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、罩棕色调和漆一底二度 | m2 | 9.59
其他装饰工程
47 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、30mm厚1：2水泥砂浆面层 2、60mm厚碎石垫层 3、详见图集浙J18-95，第3页5节点 | m2 | 39.72
48 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、20mm厚1：2水泥砂浆面层 2、50mm厚C7.5砼 3、50mm厚碎石 4、详见图集浙J18-95，第3页1节点 | m2 | 27.6
49 | 01B004 | 无动力风机 | 1、无动力风机 | 个 | 5
50 | 01B005 | 材料及设备海运费 | 1、材料及设备海运费 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、C30钢筋混凝土集水井盖板（含模板、安装、运输） 2、详见图集24J306，第A4-2页1节点 | m3 | 0.36
52 | 01B006 | 责任牌 | 1、标牌长1.0米。高0.6米，采用花岗岩材质，字体采用宋体，高度和宽度均为35mm | 块 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 1、基础垫层模板 | m2 | 10.2
2 | 011702001002 | 基础 | 1、满堂基础复合模板 | m2 | 35.28
3 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1、排水沟复合模板 | m2 | 43.2
4 | Z011701010001 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1、落地式外墙脚手架，密目网围护 2、搭设高度10m以内 3、采用承插型盘扣式钢管（B型） 4、综合单价已包含盘扣脚手架搭拆费用及使用费，租赁时间3个月暂定 | m2 | 511.2
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架3.6m～5.2m 2、采用承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 | m2 | 164.09
6 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙装饰脚手架3.6m以内 2、采用承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 | m2 | 156
7 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、钢结构 单层厂(库)房建筑物实际檐高(m):7，建筑物垂直运输机械不采用塔吊； | m2 | 183.11
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
石方及拆除物
1 | 040102001001 | 挖一般石方 | 挖一般石方，石方类别综合考虑，破碎，不装车 | m3 | 138.5
2 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | 挖沟槽石方，石方类别综合考虑 | m3 | 206.2
3 | 040102003001 | 挖基坑石方 | 挖基坑石方，石方类别综合考虑 | m3 | 245.69
4 | 040103001001 | 回填方 | 开挖料回填 | m3 | 74.37
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、土石方就地堆放，运距投标单位自行考虑 | m3 | 658.69
6 | 04B001 | 零星拆除 | 集装箱，围墙等现状场地施工范围内需要拆除的，包括拆除物的外运及处置 | 项 | 1
碎石路面
7 | 040202011001 | 碎石 | 150mm厚碎石面层 | m2 | 277
8 | 040201021001 | 土工合成材料 | 350*200*200mm蜂巢土工格室 | m2 | 277
9 | 040202011002 | 碎石 | 350mm厚碎石填充压实 | m2 | 277
污水池
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 污水池： 1、100mm厚C25细石混凝土垫层； 2、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑； 3、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）； 4、240*240mmC25混凝士构造柱； 5、20 厚1：3水砂抹面； 6、Φ18钢爬梯； | 座 | 1
11 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | Φ50镀锌钢管扶手，含镀锌钢管门 | m | 19.04
12 | 040901009001 | 预埋铁件 | 5厚150mm*150mm钢板，8圆钢 | t | 0.747
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.07
14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.076
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 04B002 | 遮光棚 | 污水池遮光棚：1.100*100*5mmQ235B冷弯空心型钢，120*60*5mmQ235B冷弯空心型钢； 2、0.6mm厚840彩钢板； 3、含立柱预埋件 4、清单工程量按水平投影面积计算 | m2 | 23.62
三级沉淀池
16 | 040504001002 | 砌筑井 | 三级沉淀池： 1、100mm厚C25细石混凝土垫层； 2、250mm厚C25钢筋混凝土底板； 3、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑； 4、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）； 5、240*240mmC25混凝士构造柱； 6、20 厚1：3水砂抹面； 7、Φ18钢爬梯； | 座 | 1
17 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | Φ50镀锌钢管扶手，含镀锌钢管门 | m | 24.96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040901009002 | 预埋铁件 | 5厚150mm*150mm钢板，8圆钢 | t | 0.98
19 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.073
20 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.094
晾晒池
21 | 040504001003 | 砌筑井 | 晾晒池： 1、100mm厚C25细石混凝土垫层； 2、250mm厚C25钢筋混凝土底板； 3、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑； 4、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）； 5、240*240mmC25混凝士构造柱； 6、20 厚1：3水砂抹面； | 座 | 1
22 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.066
23 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋：普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.044
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 04B003 | 遮光棚 | 晾晒池遮光棚：1.100*100*5mmQ235B冷弯空心型钢，120*60*5mmQ235B冷弯空心型钢； 2、0.6mm厚840彩钢板； 3、含立柱预埋件 4、清单工程量按水平投影面积计算 | m2 | 30.89
25 | 040501004001 | 塑料管 | Φ500PVC塑料管，承插橡胶接口 | m | 7
26 | 010606012001 | 钢支架 | 1、16*520U型抱箍，M16螺栓； 2、800*400*20底扣板； 3、150*150*5镀锌方管； 4、5厚Q235加劲板； 5、300*300*6钢板； 6、M12*150膨胀螺栓； | t | 0.243
污水排水沟
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 污水排水沟 1、100mm厚C25细石混凝土垫层； 2、240mm厚MU10砖砌池壁，M10 砂浆砌筑； 3、200mm厚C25混凝土压顶（含模板）； 4、20 厚1：3水砂抹面； 5、1280*1280*40mm玻璃钢格栅捷水沟盖板 | m | 108
出水口
28 | 040501002001 | 钢管 | 1、DN500碳钢螺旋管(Q235）； 2、螺纹管内外表面采用环氧煤沥青涂料+INP8710防腐处理； 3、C30钢筋砼固定块； 4、钢网格栅，孔径大小0.5cm~2.5cm； 5、316不锈钢材质下水漏斗； | m | 27
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 34.33
2 | 041102002001 | 基础模板 | 底板模板 | m2 | 12.62
3 | 041102012001 | 柱模板 | 构造柱模板 | m2 | 26.88
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 压路机 | 台·次 | 1
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 挖掘机 | 台次 | 1
6 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深(m以内)4 | 座 | 3
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计 |  |  |  | 9632.48

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明总配电箱（防爆型） 2.型号:1ALz 3.规格:规格详见配电系统图 4.安装方式:底距地1.5米安装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC20 3.配置形式:沿钢结构配管 | m | 65.1
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC25 3.配置形式:沿钢结构配管 | m | 44.65
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:YJV-4*6+1*6 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级（KV）:1KV | m | 50
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.型号:YJV-5*6 3.电压等级（kV）:1kV以下 | 个 | 2
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5 | m | 146.28
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR2.5 | m | 73.14
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV4 | m | 89.28
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR4 | m | 44.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防爆工厂灯 2.型号:220V 50W 3.安装形式:吊管式安装 | 套 | 8
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联防爆开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:下口距地1.4米明装 | 个 | 3
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防爆防水插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:下口距地0.3米明装 | 个 | 3
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 14
15 | 03B001 | 静电消除触摸柱 | 不锈钢管DN50制作，柱顶加不锈钢圆球，柱体上挂有“静电消除触摸柱”字样的标注牌 | 根 | 3
16 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:总等电位箱（防爆型） 2.规格:NDT1-Z 3.安装形式:下口距地0.3米明装 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.规格:均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 79.41
18 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:基础接地 2.材质:热镀铜扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外地坪下0.8米处向外伸出距外墙1.0米 | m | 4.36
19 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用钢柱引下，与结构基础钢筋连通，屋面彩钢板与引下线采用12镀锌圆钢连接 3.断接卡子、箱材质、规格:断接卡子制作安装，接线盒安装 | m | 78
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 系统 | 1
21 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1
给排水工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m | 11.9
23 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m | 11.3
24 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 | m | 11.3
25 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内置2具3kg干粉灭火器（MF/ABC3) | 组 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件名称、规格、数量:含倒流止回阀、闸阀各1个 | 组 | 1
27 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN25 | 个 | 3
28 | 040504001004 | 砌筑井 | DN32水表井 | 座 | 1
29 | 040102002002 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:石方开挖 2.开凿深度:1.0M内 3.破碎，不装车 | m3 | 5
30 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:人工土方回填、夯实 | m3 | 5
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | Z031301019001 | 超高增加费 | 超高增加费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：穿鼻岛海水淡化环评整改项目-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计